2009-2010 学年第 二 学期 机械工程测试技术 课程考试试题（A）卷

类别  成教学院函授             拟题人    王洋

适用专业

（答案写在答题纸上，写在试题纸上无效）

- 填空题（本题共42分，每空1分）

1．测试技术是     和       的统称。

2．测量四要素有       、       、        、         。

3．非周期信号分为        、        。

4．周期信号的强度以        、       、      、     来表述。

5．干扰窜入测量装置的途径有        、      、     。

6．供电系统抗干扰措施有       、      、       、          。

7．接地方式有       、       、       、       。

8．信道干扰有              、                、             。

9．弹性元件有      、         现象。

10．材料的蠕变与         、        、          要素有关。

11．热电阻由         、         、      主要部件组成，      是

其最主要部分。

12．热敏电阻的缺点有       、               、               。

13．激光测速仪工作原理是            、                。

14．功率谱估计现代方法中的非参数方法有          、            。

- 名词解释 （本题共18分，每题3分）

- 瞬变非周期信号

- 负载效应

- 压阻效应

- 中间导体定律

- 电桥

- 巴塞伐尔定理

- 简答题 （本题共30分，每题5分）

- 周期信号频谱有哪三个特点？

- 简述傅氏变换的性质？

- 传递函数有哪些特点？

- 为保证测量精度要求，放大电路应具有哪些功能？

- 减轻负载效应的措施？

- 红外热像仪的工作原理？

- 计算题 （本题共10分）

设真值x0=2.00mA,测量结果x r=1.99mA。求测量误差，绝对误差，相对

误差及分贝误差？